省林业局铺面渗水维修项目报价函

一、采购内容

为采购单位提供省林业局铺面渗水维修项目施工。

二、报价要求

本项目控制价为80000.00元。此次报价不得超过控制价金额，最终结算根据双方核定的实际完成工程量按实结算，单价取按中标单价结算。

三、报价一览表

| 省林业局铺面渗水维修项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 施工工艺及材料说明 |
| 1 | 型钢柱/主龙骨 | 344 | m2 |  |  | 1、焊点涂刷防锈漆，规格结构柱50*80*5、主骨50*80*5 2、包含人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明、临时设施等为完成本项目而需要的全部不含税费用。3、包含预埋件、螺丝、底座、防水胶等。 |
| 2 | 副龙骨 | 344 | m2 |  |  | 1、焊点涂刷防锈漆，规格50*50*5镀锌角铁 2、包含人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明、临时设施等为完成本项目而需要的全部不含税费用。3、包含预埋件、螺丝、底座、防水胶等。 |
| 3 | 彩钢瓦 | 380 | m2 |  |  | 1、（顶面/局部侧面）焊点涂刷防锈漆 2、包含人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明、临时设施等为完成本项目而需要的全部不含税费用。3、包含为实施隔水防水功能而需要的包边、打胶等所有费用。4、包含预埋件、螺丝、底座、防水胶等。 |
| 5 | U型排水槽 | 101 | m |  |  | 1、 包含人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明、临时设施等为完成本项目而需要的全部不含税费用。 |
| 6 | 税金（9%） |  |  |  |  | 专票 |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |
| 响应报价：￥ |  |  |  |  |  |  |
| 人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：报价包含税费等一切相关费用。

附件：营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明、授权书

供应商全称（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

- 联系人及联系方式：              日期：   年   月   日

法定代表人身份证明

姓    名：                             性    别：

年    龄：                             职    务：

身份证号：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（单位盖章）

日  期：2024年  月   日

法定代表人授权书

海南省金城安居投资集团有限公司：

本人          (法定代表人姓名)系               (供应商名称)的法定代表人，现委托            (代理人姓名)为我司代理人。授权代理人代表我司参加 省林业局铺面渗水维修项目（项目名称）采购活动，包含报名、报价、签订合同等，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、代理人身份证复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：2024年 月  日

被授权人

居民身份证正反面

法定代表人

居民身份证正反面

注：本授权书内容不得擅自修改