## 招-表3 单位工程招标控制价汇总表
（预-表3）
单位工程工程预算书汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 217329.38
1.1 | A.01拆除工程 | 15369.09
1.2 | A.02土方工程 | 2057.84
1.3 | A.03道路工程 | 33472.4
1.4 | A.04人行道工程 | 166430.05
二 | 措施项目费 | 10952.57
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费 | 10952.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9498.97
2.2 | 其中：雨季施工增加费 | 1058.6
2.3 | 其中：夜间施工增加费 | 221.2
2.4 | 其中：检验试验配合费 | 173.8
三 | 其他项目费 |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | －
3.2 | 其中：暂估价 |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | －
四 | 规费 | 5773.32 |  | －
4 | 其中：垃圾处置费 |  |  | －
5 | 其中：社保费 | 5773.32 |  | －
五 | 税金 | 21064.97 |  | －
工程预算书合计=一+二+三+四+五 |  | 255,120.24

## 招-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（预-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 217329.38
| A.01 | 拆除工程 | [6 empty] | 15369.09
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:80mm厚8字砖+20mm厚水泥砂浆结合层+100mm厚混凝土垫层 2.厚度:200mm |  | m2 | 775.06 | 5.14 |  | 3983.81
2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质:80mm厚方形嵌草砖砖+20mm厚水泥砂浆结合层+100mm厚混凝土垫层 2.厚度:200mm 3.备注：局部拆除 |  | m2 | 30 | 18.43 |  | 552.9
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:180mm |  | m2 | 180.6 | 4.62 |  | 834.37
4 | 040402018001 | 切缝 | 1.材料品种、规格:缝宽6mm 缝深18cm 2.工艺要求:锯缝机切缝 |  | m | 121.8 | 13.24 |  | 1612.63
5 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 |  | m3 | 220.61 | 10.74 |  | 2369.35
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石渣 2.运距:5KLM |  | m3 | 220.61 | 27.27 |  | 6016.03
| A.02 | 土方工程 | [6 empty] | 2057.84
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计 |  | m3 | 80.51 | 8.41 |  | 677.09
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:5KM |  | m3 | 80.51 | 17.15 |  | 1380.75
| A.03 | 道路工程 | [6 empty] | 33472.4
9 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:混凝土路面 2.范围:详设计 |  | m2 | 180.6 | 2.4 |  | 433.44
10 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 180.6 | 47.42 |  | 8564.05
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm |  | m2 | 180.6 | 135.52 |  | 24474.91
| A.04 | 人行道工程 | [6 empty] | 166430.05
12 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道 2.范围:详设计 |  | m2 | 805.06 | 3.24 |  | 2608.39
本页小计 | [8 empty] | 53507.72
（预-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
13 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:80mm厚8字植草砖，300mm*300mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚1:2.5砂浆结合层+100mm厚C20混凝土+100mm厚级配碎石 |  | m2 | 775.06 | 203.49 |  | 157716.96
14 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:80mm厚方形混凝土嵌草砖，250mm*250mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20mm厚1:2.5砂浆结合层+100mm厚C20混凝土+100mm厚级配碎石 |  | m2 | 30 | 203.49 |  | 6104.7
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 163821.66
合 计 | [8 empty] | 217329.38

## 招-表6 总价措施项目清单与计价表
（预-表6）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 （元） | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 |  |  |  | 7915.81
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价不含主设(3千万元以内部分) |  | 5.01 | 7915.81
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分) |  | 3
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价不含主设(1亿元以上部分) |  | 2
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 |  | 20 | 1583.16
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  | 0.14 | 221.2
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  | 0.67 | 1058.6
8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价不含主设 |  | 0.11 | 173.8
合 计 | [5 empty] | 10952.57
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 招-表7 其他项目清单与计价汇总表
（预-表7）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  |  |  | —

## 招-表8 规费、税金项目计价表
（预-表8）
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  | 5773.32
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5 | 5773.32
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9 | 21064.97
合计 | [6 empty] | 26838.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 80mm厚方形混凝土嵌草砖，250mm*250mm |  | m2 | 30.6 | 42 | 1285.2 |  | 53 | 1621.8
2 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 321.6094 | 1 | 321.61 |  | 1 | 321.61
3 | 材料费调整 |  | 元 | -0.08051 | 1 | -0.08 |  | 1 | -0.08
4 | 柴油 |  | kg | 1001.0045 | 5.78 | 5785.81 |  | 7.8 | 7807.83
5 | 电 |  | kW·h | 26.2745 | 0.73 | 19.18 |  | 0.79 | 20.76
6 | 电 |  | kW·h | 659.2251 | 0.73 | 481.23 |  | 0.79 | 520.79
7 | 电动空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 0.309 | 123.57 | 38.18 |  | 130.02 | 40.18
8 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.28584 | 370.29 | 105.84 |  | 447.76 | 127.99
9 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 12.4992 | 478.44 | 5980.09 |  | 580.76 | 7259.01
10 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.5869 | 566.73 | 899.36 |  | 690.99 | 1096.55
11 | 钢模板 |  | kg | 8.6236 | 3 | 25.87 |  | 4.08 | 35.18
12 | 高压风管 | φ25-6p-20m | m | 0.015 | 5.6 | 0.08 |  | 5.6 | 0.08
13 | 合金钢钻头 | (一字型) | 个 | 0.045 | 10 | 0.45 |  | 10 | 0.45
14 | 合金钎头 | φ135 | 个 | 0.04647 | 250 | 11.62 |  | 250 | 11.62
15 | 混凝土切缝机 | 功率7.5kW | 台班 | 3.0293 | 31.11 | 94.24 |  | 33 | 99.97
16 | 机械费调整 |  | 元 | 0.01818 | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02
17 | 检修费 |  | 元 | 722.2503 | 1 | 722.25 |  | 1 | 722.25
18 | 金刚石锯片 |  | 片 | 2.1643 | 25.5 | 55.19 |  | 25.5 | 55.19
19 | 六角空心钢 | (综合) | kg | 0.066 | 3.6 | 0.24 |  | 3.6 | 0.24
20 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m3 | 台班 | 1.6922 | 759.81 | 1285.72 |  | 896.03 | 1516.23
21 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.22527 | 814.04 | 183.38 |  | 1003.17 | 225.98
22 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.42865 | 893.4 | 382.96 |  | 1087.6 | 466.2
23 | 履带式液压岩石破碎机 | HB20G | 台班 | 8.4009 | 421.68 | 3542.5 |  | 472.34 | 3968.1
24 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.7742 | 729.81 | 1294.82 |  | 876.4 | 1554.9
25 | 其他材料费 |  | 元 | 807.8616 | 1 | 807.86 |  | 1 | 807.86
26 | 汽油 |  | kg | 4.3696 | 6.83 | 29.84 |  | 10.81 | 47.24
27 | 人工 |  | 工日 | 51.3809 | 115 | 5908.81 |  | 145 | 7450.24
28 | 人工费调整 |  | 元 | 0.00228 | 1 |  |  | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
29 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.14464 | 434 | 62.77 |  | 585.49 | 84.69
30 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 0.618 | 12.23 | 7.56 |  | 12.23 | 7.56
31 | 水 |  | m3 | 76.8014 | 4.17 | 320.26 |  | 4.13 | 317.19
32 | 塑料薄膜 |  | m2 | 207.69 | 2.5 | 519.23 |  | 8.19 | 1700.98
33 | 碎石 | (综合) | m3 | 142.6723 | 120 | 17120.68 |  | 195.625 | 27910.27
34 | 铁件 | (综合) | kg | 11.739 | 4.2 | 49.3 |  | 4.2 | 49.3
35 | 脱模剂 |  | kg | 1.8584 | 4.32 | 8.03 |  | 4.32 | 8.03
36 | 维护费 |  | 元 | 2216.0583 | 1 | 2216.06 |  | 1 | 2216.06
37 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 81.3111 | 305 | 24799.87 |  | 530.1 | 43102.99
38 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 33.1582 | 335 | 11107.98 |  | 549.51 | 18220.74
39 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 16.5037 | 310.5 | 5124.41 |  | 411.5 | 6791.28
40 | 折旧费 |  | 元 | 3491.2375 | 1 | 3491.24 |  | 1 | 3491.24
41 | 植草砖 |  | m2 | 790.5612 | 42 | 33203.57 |  | 53 | 41899.74
42 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 | 8.9959 | 564.62 | 5079.24 |  | 681.39 | 6129.68
43 | 综合人工 |  | 工日 | 253.8014 | 115 | 29187.16 |  | 145 | 36801.2

## 人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 材料名 | 单位 | 实际用量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 80mm厚方形混凝土嵌草砖，250mm*250mm | m2 | 30.6 | 42 | 53 |  | 11 | 336.6
2 | 柴油 | kg | 1001.0045 | 5.78 | 7.8 |  | 2.02 | 2022.03
3 | 电 | kW·h | 26.2745 | 0.73 | 0.79 |  | 0.06 | 1.58
4 | 电 | kW·h | 659.2251 | 0.73 | 0.79 |  | 0.06 | 39.55
5 | 钢模板 | kg | 8.6236 | 3 | 4.08 |  | 1.08 | 9.31
6 | 汽油 | kg | 4.3696 | 6.83 | 10.81 |  | 3.98 | 17.39
7 | 人工 | 工日 | 51.3809 | 115 | 145 |  | 30 | 1541.43
8 | 水 | m3 | 76.8014 | 4.17 | 4.13 |  | -0.04 | -3.07
9 | 塑料薄膜 | m2 | 207.69 | 2.5 | 8.19 |  | 5.69 | 1181.76
10 | 碎石 (综合) | m3 | 142.6723 | 120 | 195.625 |  | 75.625 | 10789.59
11 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 81.3111 | 305 | 530.1 |  | 225.1 | 18303.12
12 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 33.1582 | 335 | 549.51 |  | 214.51 | 7112.76
13 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 16.5037 | 310.5 | 411.5 |  | 101 | 1666.88
14 | 植草砖 | m2 | 790.5612 | 42 | 53 |  | 11 | 8696.17
15 | 综合人工 | 工日 | 253.8014 | 115 | 145 |  | 30 | 7614.04
| 合计 | [6 empty] | 59329.14
表-15